ПАМЯТКА

о соблюдении мер пожарной безопасности в жилье

# В последние годы на территории Александровского района  количество пожаров в жилье не уменьшается. Каждый десятый пожар приводит к гибели и травмам людей. Люди остаются без жилья. С целью предупреждения пожаров и последствий от них, администрация Александровского района напоминает о необходимости соблюдения основных требований Правил противопожарного режима, в том числе:

- При эксплуатации газового оборудования:

- запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, на балконах и лоджиях;

- газовые баллоны для бытовых газовых приборов, за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, должны располагаться вне зданий на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание;

- запрещается эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа.

2.  При эксплуатации печного отопления запрещается:

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;

-  располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие горючие жидкости;

- перекаливать печи.

3.При эксплуатации электросетей и электрооборудования запрещается:

- эксплуатировать электропроводку с видимыми нарушениями изоляции, электрические розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия, имеющие повреждения;

- оставлять без контроля (присмотра) включенные в электрическую сеть электронагревательные и другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;

- использовать электронагревательные приборы, не имеющие устройств тепловой защиты;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями).

Не допускайте:

- перегрузок сети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов

-  «скрутки» электропроводов, особенно выполненные из разных металлов;

- прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию.

4. Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:

- не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными на приусадебных участках;

- не сжигайте мусор ближе 50 метров с объектами, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ;

- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.п.

- На территории поселений:

- запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов(сена), мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов;

- установите рядом с домом бочку с водой не менее 200 литров, приобретите огнетушитель;

- участки, прилегающие к жилым домам, и иным постройкам своевременно очищайте от горючих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.

-  не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15 метров от строений и линий электропередач.

Что делать и как спастись, если не удалось избежать пожара

Не паникуйте. Паника и ужас отнимут драгоценные минуты, необходимые для спасения.

Немедленно сообщите о пожаре по телефону «01» «112». Если нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, криками «Пожар» привлеките внимание прохожих

Если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Тлеющий матрас, занавески можно вынести и залить водой, вспыхнувшее на сковороде масло просто прикрыть крышкой и т.п. Не тушите электроприборы водой, не отключив их от сети

Если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение, по возможности отключив электричество, газ и помогите выйти другим. Закройте дверь, но не на замок. Предупредите о пожаре соседей.

Если невозможно выйти из помещения из-за огня и дыма в коридоре, на лестнице, намочите простыни или одеяла и прикройте дверь, тщательно заткнув щели, через которые идёт дым

При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна – приток кислорода сделает пламя ещё сильнее, лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через неё.

Рекомендуем установить в жилых помещениях автономные дымовые пожарные извещатели.  Они своевременно оповестят Вас о пожаре, сохранят жизнь Вам и семье.

Телефон спасения – 01 ,21-3-61,     ЕДДС  Александровского района 21-8-21,

на сотовом телефоне необходимо набирать , 101, 112

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

П О Д Т В Е Р Ж Д Е Н И Е    от ________________ 20   года

С требованиями по соблюдению мер пожарной безопасности в жилье ознакомлен:

_______________________________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество,  адрес)

________________________________________________________________________________